Bauteile für den Schützkasten:

Industriegehäuse Verteilerschrank Schaltschrank Leergehäuse 300mm x 250mm x 150mm ( bei ebay )

| Beschreibung: | Conrad Bestellnummer: |
| --- | --- |
| Drucktaster 250 V/AC 0.7 A 1 x Aus/(Ein) RAFI | 705381 - 62 |
| Fibox Tragschiene DIN TS35 EKV 22 | 791977 - 62 |
| NYM-J Installationskabel 5 x 2.5 mm² | 600532 - 62 |
| Leitungschutzschalter 20 A Siemens | 612733 - 62 |
| PCE CEE-Wand-Gerätestecker | 628921 - 62 |
| PCE 315-6tt CEE Anbaudose gerade 16 A | 614030 - 62 |
| Hartpapier-Montage-Platte (L x B x H) 300 x 400 x 2 mm Braun | 528170 - 62 |