Eigenbau – Sirenenschaltkasten nach Glockengießer

Bauteileliste

Bezeichnung:
Conrad-Nummer:
Preis mit MwSt.:
Stückzahl:

Rittal Schaltschrank 1039.500

531797 – 62                             119,58 €
1

Kloeckner Moeller Schütz DILM 15-10

507251 – 62
58,02 €
1

Hilfskontakt für Moeller Schütz
507269 – 62
10,02 €
1

Moeller beleuchtbare Drucktaste, Grün
700737 – 62
10,39 €
1

Moeller Leuchtmeldervorsatz, Grün
700564 – 62
  6,73 €
1

Moeller LED-Element, Grün
700359 – 62
15,30 €
1

Moeller LED-Element, Rot
700348 – 62
14,78 €
1

Montagerahmen für Moeller-Meldegeräte
700241 – 62
  2,39 €
2

Moeller Hutschienenadapter
700278 – 62
  6,04 €
2
Sicherungsautomat 3xC16 Ampere
621927 – 62
32,19 €
1

Hutschiene 35mm, länge 2m
545703 – 62
  7,51 €
1

M8 – Sechskantverbindungsmuffen
155972 – 62
24,70 €
1

M6 – Sechskantverbindungsmuffen
155970 – 62
22,70 €
1

M8 – Gewindestange
237221 – 62
  2,45 €
1

M6 – Gewindestange
237124 – 62
  2,25 €
1

Zylinderkopfschlitzschraube M6
827120 – 62
  3,88 €
1

Sechskantschraube M8 (200er Pack)
128270 – 62
19,30 €
1


Sechskantmuttern M6
108572 – 62
  1,60 €
1

Sechskantmuttern M8
108573 – 62
  3,10 €
1

Kabelverschraubung PG29
533746 – 62
  1,26 €
2
Kabelverschraubung PG11
533741 – 62
  0,41 €
3
Unterlegscheiben M6
814717 – 62
  1,54 €
1

Unterlegscheiben M8
814741 – 62
  1,26 €
1

Durchgangsklemme selos Blau, groß
736295 – 62
  1,98 €
1

Durchgangsklemme selos Grau, groß
736287 – 62
  1,85 €
9

Erdungsklemme selos, groß
736309 – 62
  4,98 €
3
Durchgangsklemme selos Grau, klein
742051 – 62
  1,01 €
4

Durchgangsklemme selos Blau, klein
749098 – 62
  1,12 €
2
Erdungsklemme selos, klein
747799 – 62
  3,69 €
2

Verbindungssteg für Durchgangskleme, klein
749179 – 62
  1,26 €
1

NYM-J Installationskabel 5x6mm², Meterware
600594 – 62
  8,20 €
2
NYM-J Installationskabel 5x1,5mm² Meterware
600924 – 62
  2,35 €
1

EWO 24 – Elektrofachmarkt: (Tel.: 08765 / 355 098-0)

Sicherungsautomat von Kanlux, 2 Ampere mit B-Charakteristik, zwei Stück werden benötigt.

Ebay-Preis liegt aktuell bei 1,89 € das Stück (MwSt. ist schon dabei).

Hornbach Baumarkt: (Tel.: 06348 / 60-6070)

ABB – Hauptschalter

Hauptschalter 63A 3-polig ABB ABBE 463/3KB (Nr. 8013479)

Einer wird benötigt. Der www.hornbach.de - Preis liegt aktuell bei 14,95 € (MwSt. ist schon dabei).

Zusätzlich wird ein Alublech oder eine Pertinaxplatte als Fronttableau benötigt. In diese werden die Löcher für die Bedienelemente gesägt bzw. Gebohrt.

Die grüne Drucktaste wird mit dem roten LED-Leuchtelement hinterleuchtet, sobald Betriebsspannung anliegt. Durch die grüne Tastenlinse wird die Leuchtkraft des roten Lichts abgeschwächt.

Wer die Beleuchtung der Drucktaste in Orange haben möchte, muss die rote LED im Leuchtelement durch eine orangene austauschen.

Mit einer orangen LED glaubt man auf den ersten Blick, die Drucktaste sei mit einer Glimmlampe beleuchtet.

Allen Interessenten wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim Nachbauen

Martin Buchmeier (Glockengießer@forum.ig-wasi.de)
