Eigenbau – Taktgeber für Luftschutzsirenen

(Für Sirenensignale in Österreich)

Bauteileliste

Bezeichnung:
Conrad-Nummer:
Preis mit MwSt.:
Stückzahl:

BACO 4-Stufenschalter ohne Nullstellung
706867 – 62
28,71 €
1

Rafi Signalleuchte 230V~ grün
726015 – 62
  6,59 €
1

Rafi Signalleuchte 230V~ gelb

726050 – 62
  6,59 €
1

Wippenschalter 230V~ rund, Grün beleucht.
700304 – 62
  2,94 €
1

Taster Öffner, schwarz
705411 – 62
  3,42 €
1

Taster Schließer, rot
705381 – 62
  3,97 €
1

Klöckner Moeller Leuchmeldervorsatz, rot
700563 – 62
  6,73 €
1

Leuchtmelder Befestigungsrahmen
700241 – 62
  2,39 €
1

LED-Leuchteinsatz für Moeller-Leuchtmelder
700348 – 62
14,78 €
1

Rittal AE 1035.500 – Schaltschrank
521029 – 62
60,69 €
1

Kabelverschraubungen PG11 – Schwarz
533741 – 62
  0,38 €
2

Rittal Tragschiene (Hutschiene 35mm)
521016 – 62
  3,78 €
1

Kabelkanal für Schaltschrankbau
612649 – 62
  7,99 €
1

Blechschrauben 4,8 x 13 mm
147635 – 62
  3,90 €
1

Hartpapier Montageplatte 2mm dick
528153 – 62
  3,56 €
1

Schaltschrank-Durchgangsklemme Grau
742051 – 62
  1,01 €
4

Schaltschrank-Durchgangsklemme Blau
749098 – 62
  1,12 €
2
Schaltschrank-Durchgangsklemme Erdung
747799 – 62
  3,69 €
2

CMFR-66 Relais
506666 – 62
29,99 €
4

Finder Taktgeber-Relais, asymmetrisch
503216 – 62
59,89 €
2
Finder Relais, 230V~, 1Wechsler
503299 – 62
16,95 €
2
Zusätzlich zu den hier aufgelisteten Bauteilen werden drei Abstandshalter mit metrischen Gewinden benötigt, welche die Hartpapier-Frontplatte mit den Schaltern und Tastern in Höhe der Schaltkastentür halten. Diese können beim Schmied oder Schlosser angefertigt werden. Die Frontplatte sollte mindestens 22mm Abstand zur Türkante vom Schaltkasten haben, damit der 4-Stufenschalter hinter der Schaltkastentür gut Platz hat. Die Abstandshalter werden sowohl als Halteschrauben für die Schaltschrank-Montageplatte aus Metall verwendet, als auch für die Frontplatte.

_________________________________

Statt des Rittal-Schaltkastens kann auch ein anderes Gehäuse aus Kunststoff oder Metall verwendet werden.

Zusätzlich werden Kabel für Schaltschrankbau mit mindestens 0,5mm² sowie dafür passende Aderendhülsen benötigt.

_________________________________
