Bauteile für das Steuergerät zum Betrieb einer Sirenenweiche

1x
Multifunktionsrelais


   25,00€

Nr.: S72760

1x 
Relais 230V~ (2 Wechsler)
 
     5,70€

Nr.: S72717

1x 
Relais 60V=   (2 Wechsler)
 
     3,20€

Nr.: S72514

2x
Fassung für Relais


     5,40€ 

Nr.: S75615

1x
35mm Hutschiene

   
     3,65€

Nr.: D19204

2x
Steckernetzteil (24V= / 3,6W)                      14,78€

Nr.: S91557

1x
Installationsgehäuse

  26,36€

Nr.: S29955

2x
Kabelverschraubung M16
  
    0,94€

Nr.: S21951

2x
Kabelverschraubung M12

    0,56€

Nr.: S21952

2x
Schaltschranksteckdose

    7,24€

Nr.: Q62066

1x
Schaltlitze schwarz 0,5mm²

    4,49€

Nr.: X73856
1x
Schaltlitze gelb 0,5mm²

    4,71€

Nr.: X73834

1x
Schaltlitze braun 0,5mm²
 
    4,71€

Nr.: X73880

1x
Schaltlitze weiß 0,5mm²

    4,71€

Nr.: X76955

1x
Schaltlitze blau 0,5mm²
 
    4,71€

Nr.: X73812

1x
Schaltlitze rot 0,5mm²

    4,49€

Nr.: X73893

1x
Aderendhülsen 0,5mm²

    2,58€

Nr.: X94670

1x
Twin-Aderendhülsen 0,5mm³
 
    3,03€

Nr.: X43053

12x
Durchgangsklemme WAGO grau
    9,60€

Nr.: D27812

3x
Durchgangsklemme WAGO blau  
    2,52€

Nr.: D27883

4x
Durchgangsklemme WAGO erde 
  11,88€

Nr.: D27863

1x
Netzanschlussleitung 3x1,5
   
    3,50 €

Nr.: X77361
